Dokumentacja potrzebna do odbioru:

A.

Technicznego (na czas budowy) przyłącza wody:

- Zlecenie na odbiór z telefonicznym numerem kontaktowym.

- Projekt techniczny z warunkami technicznymi.

- Protokół próby szczelności przyłącza wodociągowego.

- Badanie wody (pełna analiza).

- Deklaracje zgodności oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie na zamontowane urządzenia i rury.

- Protokół z nadzoru (jeżeli nadzór był prowadzony).

Technicznego (na czas budowy) przyłącza kanalizacji sanitarnej:

- Zlecenie na odbiór z telefonicznym numerem kontaktowym.

- Projekt techniczny z warunkami technicznymi.

- Deklaracje zgodności oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie na zamontowane urządzenia i rury.

- Protokół z nadzoru (jeżeli nadzór był prowadzony).

- Diagnostyka przyłącza kanalizacji sanitarnej (inspekcja telewizyjna)- nie wykonuje się w przypadku posiadania osadnika bezodpływowego.

B.

Końcowego przyłączy wod.-kan. :

- Zlecenie na odbiór z telefonicznym numerem kontaktowym.

- Projekt techniczny przyłączy wod-kan z warunkami technicznymi.

- Protokół próby szczelności przyłącza wodociągowego.

- Deklaracje zgodności oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie na zamontowane urządzenia i rury.

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza:

- mapa z naniesionym pomiarem powykonawczym opieczętowana przez MODGiK 
w Zabrzu,

- szkice polowe,

- wykaz współrzędnych

- płytę CD zawierającą plik z rysunkiem AutoCAD 2000 w układzie „2000” 
z rozszerzeniem dwg oraz plik z wykazem współrzędnych  punktów w układzie „2000” 
z rozszerzeniem txt)

W przypadku odbioru kanalizacji sanitarnej należy dodatkowo dołączyć:

- szkic spadków z naniesieniem: długości pomiędzy studniami, spadków wyrażonych 
w procentach lub promilach, kierunków spadków oraz rzędnych góry i dna każdej 
ze studzienek.

- pełne karty studni dla każdej nowo powstałej zinwentaryzowanej studni, jak również istniejących studzienek do których wykonuje się podłączenie ( jeżeli karta studni istnieje w zasobie MODGiK w Zabrzu wystarczy wykonać jej aktualizację i dołączyć ksero takiej studnie do przekazywanej dokumentacji).

- Diagnostyka przyłącza kanalizacji sanitarnej (inspekcja telewizyjna)- nie wykonuje się 
w przypadku posiadania osadnika bezodpływowego.